Додаток 20

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА

Факультет хімічний 								Спеціальність 102 хімія

Семестр 1									Форма навчання  денна

Рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень):  другий магістерський рівень

Навчальна дисципліна Екоаналітична хімія

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __

ПІБ__________________________________________________________________________

1. Що таке вторинний забруднювач? (підкресліть правильну відповідь):

а) утворився в результаті взаємодії двох забруднювачів; б) утворився в результаті взаємодії забруднювача та будь-якого компонента навколишнього середовища; в) утворився в результаті взаємодії компонентів  навколишнього середовища (1 бал).

Наведіть приклади утворення вторинного забруднювача (3 бали)____________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Вибір способу відбору проби повітря в залежності від агрегатного стану забруднювача, що визначається.

Пробу повітря для визначення вмісту NО2 відбирають з використанням рідинного поглинача. Який реагент повинен міститись у поглинальній склянці? Яка реакція при цьому відбувається? Як запобігти «проскоку» речевини, яку визначають? (6 балів)

3. Чим відрізняється хімічний склад грунту від хімічного складу гірських порід? Які реакції і процеси можуть відбуватися в грунті? Чому значення рН водяної і сольової витяжок, приготованих з одного й того ж грунту, можуть відрізнятись? (6 балів)

4. Виходячи з даних про вміст сольових компонентів, обчисліть постійну та загальну твердість води р. Дніпро. Чи відповідають знайдені значення фізіологічним нормативам твердості для питної води (4.0 -7.0 ммоль/л еквівалента)? (3 бали)

| Водоймище | масова концентрація, мг/л |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ca2+ | Mg2+ | Na+ + K+ | HCO3- |
| Річка Дніпро | 41,4 | 28,6 | 85,1 | 51,3 |

Як експериментально визначають загальну твердість води? (1 бали)

Який об’єм титранту з молярною концентрацією 0.048 моль/л буде витрачено на титрування 150 мл такої води? (2 бали)

5. Вміст розчиненого кисню визначали за методом Вінклера. На титрування 50 мл води було витрачено 5,25 мл титранту натрію тіосульфату з концентрацією 0,0076 моль/л. За результатами експерименту розрахуйте вміст розчиненого кисню у воді у зимовий період та охарактеризуйте чистоту води у водоймищі.  (4 бали)

Запишіть рівняння всіх реакцій, які лежать в основі визначення показника (1,5 бали).

Які ще способи визначення розчиненого кисню вам відомі? Які процеси відбуваються на електродах?(2,5 бали)

6. Масову частку оксиду алюмінію в грунті визначали гравіметричним способом. Наважку грунту масою 0,2480 г розчинили у воді. Після відокремлення кремнієвої кислоти розчин довели водою до 250 мл. З 20 мл цього розчину алюміній осадили  8-оксихіноліном (C9H7NO) у вигляді оксихіналінату алюмінію. Після висушування отримали осад масою 0,1038 г. Розрахувати масову частку Al2O3 у грунті. (6 балів).

Який з екстрагентів може вилучити з грунту більше алюмінію - розчин хлориду калію чи дистильована вода? Відповідь пояснити (4 бали).