ОПРЕДЕЛЕНИЕ  рН

Гальваническая цепь с переносом

Ag│AgCl, HCl│стеклянная │буферный      КСl│AgCl│Ag

мембрана        раствор, Н+

| pH(cтандарт) | 1,68 | 4,01 | 6,86 | 9,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕI | 167 | 42 | -118 | -252 |
| EII | 169 | 40 | -117 | -254 |
| Среднее, E |  |  |  |  |

Построить  калибровочный график    E – f(pHcт).

Определить угловой коэффициент прямой E – f(pHcт), соответствующий тангенсу угла наклона  и сравнить его с теоретическим значением Θ

, где  R = 8,314 Дж/(моль·K);  T = 273,15 + 20 = 293,15 K;

F = 96485 Кл/моль.

По калибровочному графику найти pH  исследуемых расторов

|  | Раствор HCl 0,085 M | Раствор СН3СOOH 0,087 M | Раствор Ва(OH)2 0,021 M |
| --- | --- | --- | --- |
| E | 188 | 112 | -411 |
| pH |  |  |  |